ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Ogłasza zapytanie ofertowe na:

Zakup, dostawę, montaż chłodni i mroźni w 3 lokalizacjach

Załączniki:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

- Oświadczenie wykonawcy dotyczące opisu technicznego przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1. Nazwa i adres zamawiającego:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: 694 485 569

mmarczak@caritas.gda.pl

www.caritas.gda.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

- Zapytanie o cenę zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej  nr 13/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji zamówień w Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

3. Opis poszczególnych części zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni/mroźni w lokalizacji wskazanej w części zamówienia ofertowego oraz wyposażenie w postaci regałów wg specyfikacji:

Szczegółowy opis:

- Montaż chłodni w lokalizacji ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a, 84-230 Rumia.

|  | Komora chłodnicza wymiar zewnętrzny: 2370 x 2080 x 2380 mmh |
| --- | --- |
|  | Komora chłodnicza wymiar wewnętrzny: 2170 x 1880 x 2250 mmh |
|  | Wykonanie ścian i sufitu z paneli poliuretanowych o grubości: 100mm |
|  | Panele obustronne wykonane z lakierowanej blachy ocynkowanej. |
|  | Panele łączone obróbką blacharską, narożniki wykończone kątownikiem PCV. |
|  | Panel ścienny usytuowany w profilu U PCV. |
|  | Kurtyna do drzwi chłodni z pasków folii PCV 1000 x 2100 mmh. |
|  | Drzwi jednoskrzydłowe zawiasowe 800x2000 mmh z zamkiem na klucz i bezpiecznym zamknięciem. |
|  | Podłoga panelowa izolowana min 3 cm, pokryta sklejką wodoodporną wraz z blachą ryflowaną aluminiową o gr 2 mm z podjazdem dla wózków i naciskiem min. 500kg/m2 – zabezpieczona przed przemarzaniem. |
|  | Automatyka sterownicza i sterownik komorowy z dokładnością pomiaru +/- 0,1°C, klasa IP65/II. |
|  | Regulowane zakresy czasu pracy agregatu oraz sygnalizacja stanów. |
|  | Wbudowany alarm wysokiej temperatury. |
|  | Agregat nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. 0°/+6°C. |
|  | Specjalnie wyciszony agregat dedykowany do sklepów osiedlowych. |
|  | Zasilanie jednofazowe 220/240 - 50 Hz |
|  | Ciśnienie akustyczne agregatu max 40 dB(A) |
|  | Odpływ skroplin grawitacyjny. |
|  | Chłodnica powietrza z odtajaniem elektrycznym. |
|  | Agregat i instalacje napełnione czynnikiem chłodniczym. |
|  | Materiały montażowe, wykończeniowe oraz instalacja chłodnicza do 15 mb. |
|  | Cena zawiera montaż oraz wszystkie instalacje chłodniczo-elektryczne. |

- Montaż chłodni/mroźni w lokalizacji ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk Przymorze.

|  | Komora chłodni/mroźni wymiar zewnętrzny: 4650 x 6500 x 2620 mmh |
| --- | --- |
|  | Komora chłodni wymiar wewnętrzny: 4410 x 2100 x 2450 mmh |
|  | Komora mroźni wymiar wewnętrzny: 4410 x 4040 x 2450 mmh |
|  | Wykonanie ścian i sufitu z paneli poliuretanowych o grubości: 120mm |
|  | Panele obustronne wykonane z lakierowanej blachy ocynkowanej. |
|  | Panele łączone obróbką blacharską, narożniki wykończone kątownikiem PCV. |
|  | Panel ścienny usytuowany w profilu U PCV. |
|  | Kurtyna do drzwi chłodni z pasków folii PCV 1100 x 2100 mmh. |
|  | Drzwi chłodni/mroźni jednoskrzydłowe zawiasowe 1050 x 2000 mmh z zamkiem na klucz i bezpiecznym zamknięciem. |
|  | Drzwi wewnętrzne mroźni jednoskrzydłowe zawiasowe 1000 x 2000 mmh z bezpiecznym zamknięciem i ogrzewaną ościeżnicą. |
|  | Podłoga panelowa izolowana min 5 cm, pokryta sklejką wodoodporną wraz z blachą ryflowaną aluminiową o gr 2 mm z podjazdem dla wózków i naciskiem min. 500kg/m2 |
|  | Automatyka sterownicza i sterownik komorowy z dokładnością pomiaru +/- 0,1°C, klasa IP65/II. |
|  | Regulowane zakresy czasu pracy agregatu oraz sygnalizacja stanów. |
|  | Wbudowany alarm wysokiej temperatury. |
|  | Agregat dla chłodni nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. 0°/+6°C. |
|  | Agregat dla mroźni nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. -18°/-25°C. |
|  | Agregaty specjalnie wyciszone dedykowane do sklepów osiedlowych. |
|  | Zasilanie trójfazowe 400/3/50. |
|  | Ciśnienie akustyczne agregatu max 40 dB(A) |
|  | Odpływ skroplin grawitacyjny. |
|  | Chłodnica powietrza z odtajaniem elektrycznym. |
|  | Agregat i instalacje napełnione czynnikiem chłodniczym. |
|  | Materiały montażowe, wykończeniowe oraz instalacja chłodnicza do 10 mb. |
|  | Doprowadzenie zasilania z rozdzielni ok 25m. |
|  | Cena zawiera montaż oraz wszystkie instalacje chłodniczo-elektryczne. |

- Montaż chłodni/mroźni w lokalizacji Al. Niepodległości 778 Sopot.

|  | Komora chłodni/mroźni wymiar zewnętrzny: 2950 x 3600 x 2000 mmh |
| --- | --- |
|  | Komora chłodni wymiar wewnętrzny: 2710 x 1840 x 1830 mmh |
|  | Komora mroźni wymiar wewnętrzny: 2710 x 1400 x 1830 mmh |
|  | Wykonanie ścian i sufitu z paneli poliuretanowych o grubości: 120mm |
|  | Panele obustronne wykonane z lakierowanej blachy ocynkowanej. |
|  | Panele łączone obróbką blacharską, narożniki wykończone kątownikiem PCV. |
|  | Panel ścienny usytuowany w profilu U PCV. |
|  | Kurtyna do drzwi chłodni z pasków folii PCV 1100 x 2100 mmh. |
|  | Drzwi chłodni/mroźni jednoskrzydłowe zawiasowe 1000 x 2000 mmh z zamkiem na klucz i bezpiecznym zamknięciem. |
|  | Drzwi wewnętrzne mroźni jednoskrzydłowe zawiasowe 1000 x 2000 mmh z bezpiecznym zamknięciem i ogrzewaną ościeżnicą. |
|  | Podłoga panelowa izolowana min 3 cm, pokryta sklejką wodoodporną wraz z blachą ryflowaną aluminiową o gr 2 mm z podjazdem dla wózków i naciskiem min. 500kg/m2 - zabezpieczona przed przemarzaniem. |
|  | Automatyka sterownicza i sterownik komorowy z dokładnością pomiaru +/- 0,1°C, klasa IP65/II. |
|  | Regulowane zakresy czasu pracy agregatu oraz sygnalizacja stanów. |
|  | Wbudowany alarm wysokiej temperatury. |
|  | Agregat dla chłodni nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. 0°/+6°C. |
|  | Agregat dla mroźni nowy wraz z min. 3 letnią gwarancją funkcjonujący w temp. -18°/-25°C. |
|  | Agregaty specjalnie wyciszone dedykowane do sklepów osiedlowych. |
|  | Zasilanie trójfazowe 400/3/50. |
|  | Ciśnienie akustyczne agregatu max 40 dB(A) |
|  | Odpływ skroplin grawitacyjny. |
|  | Chłodnica powietrza z odtajaniem elektrycznym. |
|  | Agregat i instalacje napełnione czynnikiem chłodniczym. |
|  | Materiały montażowe, wykończeniowe oraz instalacja chłodnicza do 10 mb. |
|  | Doprowadzenie zasilania z rozdzielni ok 25m. |
|  | Cena zawiera montaż oraz wszystkie instalacje chłodniczo-elektryczne. |

- Regały chłodnicze magazynowo transportowe - zgodnie z specyfikacją.

|  | Regał jezdny na pojemniki wymiary 395 x 540 w ilości 5 szt. |
| --- | --- |
|  | Regał magazynowy do chłodni/mroźni o wymiarach 500 x 1926 w ilości 21 szt. |

Pełna płatność za dostawę nastąpi po otrzymaniu FV, w dniu  podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

4. Termin wykonania zamówienia:

- do 25.06.2020 wykonanie prac związanych z przygotowaniem miejsca montażu w skład którego wchodzi doprowadzenie zasilania i wykonanie i zabezpieczanie podłogi.

- do 31.08.2020 zamontowanie u uruchomienie chłodni / mroźni w podanej lokalizacji.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- Złożenie oferty na formularzu ofertowym.

- Oświadczenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest przedstawicielem producenta.

6. Wykluczenie z postępowania:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy

złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

- ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych 
przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie  spełnia”.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia :

Formularz ofertowy:

- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.

- w celu potwierdzenia, iż oświadczenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest przedstawicielem producenta .

- chłodnia/mroźnia spełnia wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia:

- opisu technicznego przedmiotu zamówienia

- folder producenta wraz z danymi technicznymi i wyposażeniem, wskazującym jednoznacznie oferowany produkt,

- kserokopię atestów, poświadczoną za zgodność z oryginałem,

- szczegółowych zasad gwarancji i serwisu.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/mailem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, i odeśle je do pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej.

- Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

mmarczak@caritas.gda.pl

Tel: 694 485 569

- Każdorazowo powołując się na postępowanie: Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni/mroźni.

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Marcin Marczak (tel.694485569) e-mail: mmarczak@caritas.gda.pl

- W przypadku wysłania korespondencji proszę powoływać się na osobę uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami (Marcin Marczak).

9. Wymagania dotyczące wadium :

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą :

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Opis sposobu przygotowania ofert :

- Oferta  winna  być  sporządzona  na  piśmie,  w  języku  polskim,  w  formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:

    - wypełniony formularz ofertowy,

    - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań,

    - oświadczenie wykonawcy dotyczące opisu technicznego przedmiotu zamówienia,

    - oświadczenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest przedstawicielem producenta,

    - dostarczenie pozostałych dokumentów.

- Folder producenta wraz z danymi technicznymi i wyposażeniem, wskazującym jednoznacznie na oferowany produkt,

- Kserokopię atestów, poświadczoną za zgodność z oryginałem,

- Szczegółowych zasad gwarancji i serwisu,

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców.

- W przypadku dostarczenia oferty osobiście/kurierem/pocztą należy oferty umieścić w zamkniętej kopercie i opisanej: Zakup, dostawa, montaż, uruchomienie chłodni/mroźni.

oraz NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 12.06.2020 przed godziną 10.00.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

  - Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: mmarczak@caritas.gda.pl

Tel: 694 485 569

  - Termin złożenia oferty: do 11.06.2020. do godz. 24.00.  Liczy się data i godzina dostarczenia oferty do zamawiającego.

  - Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego: Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot.

  - Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie.

  - O terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

13. Opis sposobu obliczenia ceny :

  - Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w 
złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny netto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.

  - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane 
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  - Powinna uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez 
Wykonawcę.

  - Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nie 
uwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają 
Wykonawcę.

  - Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert :

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie (waga) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

  - Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:

cena:

cena brutto oferty najniższej

-------------------------------------------                     x 100 punktów = punktowy wynik oferty

cena brutto oferty ocenianej

  - Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja 
zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy/om, który/rzy zdobędzie/dą największą liczbę punktów.

  - Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Zamawiający dzieli zapytanie ofertowe na trzy części, z których każda będzie ocenia na oddzielnie.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy :

  - Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty 
o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN,

  - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  - Wynagrodzenie będzie przekazane na konto wybranego Wykonawcy.

  - Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy :

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.

17. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający nie przewiduje zmiany warunków podpisanej umowy.

18. Informację o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone :

Zamawiający nie przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

19. Załączniki:

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

3) Oświadczenie wykonawcy dotyczące opisu technicznego przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1

……………………..

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data.................

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

- Nazwa Wykonawcy …………………………………………………………………

- Adres …………………………………………………………………………………………

- Nr telefonu, NIP …………………………………………………………………………………

Nawiązując do zapytania ofertowego - zakup regałów, dostawę montaż chłodni i mroźni w 3 lokalizacjach.

1.  Zapoznałem(am) się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną część oraz że nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń,  a  także  zdobyłem  wszelkie  pozostałe  informacje  niezbędne  do właściwego przygotowania oferty.

2. Oferuję realizację tego zamówienia za poniższą cenę oraz składam niniejszą ofertę:

|  |  | Cena netto |  | Cena brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr Części | Nazwa |  | VAT |  | Wartość brutto słownie |
| Kolumna 1 | Kolumna 2 | Kolumna 3 | Kolumna 4 | Kolumna 5 | Kolumna 6 |
| I | Montaż chłodni w lokalizacji ul. Ks. Lucjana Gierosa 8a, 84-230 Rumia. |  |  |  |  |
| II | Montaż chłodni/mroźni w lokalizacji ul. Fromborska 24, 80-389 Gdańsk Przymorze. |  |  |  |  |
| III | Montaż chłodni/mroźni w lokalizacji Al. Niepodległości 778 Sopot. |  |  |  |  |
| IV | Regały chłodnicze magazynowo transportowe - zgodnie z specyfikacją. |  |  |  |  |

UWAGA: Wykonawca składa ofertę na poszczególne części zamówienia lub na całość. Do oceny ofert będzie brana pod uwagę cena brutto, a Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą z rzeczywiście wykorzystanych a wyżej wymienionych dostaw wg cen brutto podanych w formularzu ofertowym. Na w/w cenę składa się całkowity koszt dostawy.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

Załącznik nr 2

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU POWIĄZAŃ

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym -

zakup regałów, dostawę montaż chłodni i mroźni w 3 lokalizacjach.

oświadczam, że

nie jestem/jestem* powiązany(a) z CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

      - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,

      - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

      - d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

*skreślić nieprawidłowe

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę

Załącznik nr 3

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data………….

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczące opisu technicznego przedmiotu zamówienia

Ja niżej podpisany(a), w związku z zapytaniem ofertowym -  zakup regałów, dostawę montaż chłodni i mroźni w 3 lokalizacjach, oświadczam, że oferowany produkt spełnia poniżej uzupełnione wymagania dotyczące podanych w zapytaniu ofertowym danych technicznych.

……………………………………

Podpis osoby(ób) składającej(ych) ofertę