## Zapytanie ofertowe - Wymiana kotła gazowego w budynku                                             Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie

Przedmiot zapytania (nazwa):

Wymiana kotła gazowego w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łapinie,                      ul. Sienkiewicza 50, gmina Kolbudy

Zamawiający:   Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- demontaż oraz utylizacja istniejącego starego kotła gazowego Vaillant,

- montaż układu spalinowego w istniejącym szachcie kominowym,

- dostawę (zakup), wniesienie i montaż kondensacyjnego pieca gazowego Vaillant VU 596/5-5 (lub równoważny) oraz wszystkich elementów oprzyrządowania,

- dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji w celu zapewnienia prawidłowego działania pieca,

- wykonanie próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco),

- wykonawca jest zobowiązany do uruchomienia kotła i przeszkolenia pracowników w zakresie jego obsługi..

- Termin realizacji zamówienia oraz montaż do 31.10.2020

Oferty (wraz z ceną) prosimy o przesłanie na adres mailowy: wtzlapino@caritas.gda.pl do dnia 20.10.2020 r. do godz. 8.00