ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

poszukuje Wykonawcy prac remontowych II p.
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Rumi w ramach projektu pt.

„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru F

Załączniki:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

Specyfikacja Warunków Zamówienia

1. Nazwa i adres zamawiającego:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 8.00–16.00

(oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

Tel: + 48 694 464 416

arobak@caritas.gda.pl

www.caritas.gda.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia:

- Zapytanie zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej nr 13/2015 z dnia 31.12.2015 w sprawie wprowadzenia zasad realizacji zamówień w Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

3. Opis poszczególnych części zamówienia:

Wykonanie prac remontowych II p, w Centrum Pomocowym im. Siostry Faustyny w Rumi – WTZ w szczególności polegających na: remoncie posadzki, renowacji drewnianych schodów, wymiany stolarki okiennej i grzejników oraz remoncie dachu.

Przedmiar

| Lp. |  | Podstawa |  |  | Opis i wyliczenia |  |  |  |  | j.m. | Poszcz. |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Remont posadzki korytarza II pietra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | analiza indywidualna |  |  | Demontaż wyposażenia, półki, uchwyty, meble itp. 1 |  |  |  |  | kpl. | 1 .ooo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.000 |
| 2 |  | cena zakładana |  |  | Demontaż listew przypodłogowych |  |  |  |  | kpl. | 1 .ooo RAZEM |  | 1.000 |
| 3 d.1 |  | KNR-W 4-01 0819-05 |  |  | Rozebranie posadzek z płytek 9.44+14.40 |  |  |  |  | rn2 | 23.840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 23.840 |
| 4 d.1 |  | KNR-W 4-01 0819-05 |  |  | Rozebranie posadzek z paneli R -0,5 40.11 |  |  |  |  | rn2 m2 | 40.110 RAZEM |  | 40.110 |
| 5 d.1 |  | KNR 4-01 0211-01 |  |  | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 23.84+40.11 |  |  |  |  | m2 m2 | 63.950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 63.950 |
| 6 d.1 |  | NNRNKB 202 1134-01 |  |  | (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami CERESIT CT 17” - powierzchnie poziome 63.95 |  |  |  |  | m2 | 63.950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 63.950 |
| d.1 |  | 7 NNRNKB 202 1130-02 |  |  | (z.Vll) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 rn2 63.95 |  |  |  |  | m2 | 63.950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 63.950 |
| 8 d.1 |  | NNRNKB 202 1134-02 |  |  | (z.Vll) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 1 7” i "ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie pionowe 63.95 |  |  |  |  | rn2 | 63.950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 63.950 |
| 9 d.1 |  | KNR-W 2-02 1123-02 |  |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - Tarket 63.95 |  |  |  |  | m2 | 63.950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 63.950 |
| 10 d.1 |  | KNR-W 2-02 1123-04 |  |  | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin 63.95 |  |  |  |  |  | 63.950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 63.950 |
| 11 d.1 |  | KNR-W 2-02 1124-05 |  |  | Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane 56.11 |  |  |  |  | m m | 56.110 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 56.110 |
| 12 |  | cena zakładana |  |  | Wywóz i utylizacja gruzu 1 |  |  |  |  | kontener kontener | 1 .ooo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 1.000 |
| 2 |  |  |  |  | Renowacja drewnianych schodów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.2 |  | ZKNR C-2 0614-09 |  |  | System parkietowy. Cyklinowanie ręczne- schodów 1.2*1.2 1.2*1.5 |  |  |  |  | rn2 rn2 m2 | 6.840 1.440 1.800 4.104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14.184 |
| 14 |  |  |  |  | Naprawa ubytków w drewnianych stopniach - porzyjęt 30 % |  |  |  |  |  | 13.116 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 13.116 |
| 15 |  | KNR 2-02 |  |  | Lakierowanie shodów 14.84 |  |  |  |  |  | 14.840 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 14.840 |
| 16 d.2 |  | ZKNR C-2 0615-06 |  |  | System parkietowy. Wymiana i uzupełnienie listew przyściennych 25 |  |  |  |  | m m | 25.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  | 25.000 |
| 3 |  |  |  |  | W ina stolarki okienne' wraz z obrobieniem osćież - 10 sztuk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.3 |  | KNR 0-19 0929-08 |  |  | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa |  | Opis i wyliczenia |  |  |  |  |  | j.m. |  |  | Poszcz. | Razem |
|  |  |  | 4*1.2*1.2 |  |  |  |  |  | m2 rn2 |  |  | 5.760 8.640 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 14.400 |
| 4 |  |  | Wymiana |  |  | grzejników - nie uwzględniono zmiany przyłącza. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 d.4 | KNR 4-02 0516-03 |  | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP - 2 -90*60 2 |  |  |  |  |  | kpi. |  |  | 2.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 19 d.4 | KNR 4-02 0516-03 |  | Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2 100*60 1 |  |  |  |  |  | kpl. |  |  | 1 .ooo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 d.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |
| 6 |  |  | Remont dachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.6 | KNR 4-01 0535-08 |  | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 17.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 17.000 |
| 22 d.6 | KNR-W 4-01 0545-02 |  | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - częściowa wymiana 32 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 32.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 23 d.6 |  |  | Naprawa rynien - demontaż, prostowanie haków, montaż 75 |  |  |  |  |  | mb mb |  |  | 75.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 75.000 |
| 24 d.6 | KNR-W 2-02 0511-01 |  | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -- płyty dachowe 32 |  |  |  |  |  | m2 m2 |  |  | 32.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 25 d.6 | KNR-W 2-02 0511-02 |  | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - gąsiory 16 |  |  |  |  |  | m m |  |  | 16.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 26 d.6 | NNRNKB 202 0541-01 |  | (z.Vl) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 16 |  |  |  |  |  | m2 |  |  | 16.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 27 d.6 | kalk. własna |  | Wykonaie kozłubka dekarskiego z blachy powlekanej przy kominach 5 |  |  |  |  |  | szt szt |  |  | 5.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 28 d.6 | KNR 0-29 0641-05 |  | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-IO - wykonanie wyobleń (faset) - przy kominach i ogniomurach 30 |  |  |  |  |  | m m |  |  | 30.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 29 d.6 | cena zakładowa |  | Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów budowlanych z rozbiórki. 1 |  |  |  |  |  | Kontener Kontener |  |  | 1.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 30 d.6 | KNR-W 2-02 1609-03 |  | Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m 40 |  |  |  |  |  | m2 rn2 |  |  | 40.000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 31 d.6 | KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15 |  | Czas pracy rusztowań grupy 1 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. Termin wykonania zamówienia:

- Zakończenie prac 30.09.2023 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

- Złożenie oferty na formularzu ofertowym w terminie.

6. Wykluczenie z postępowania:

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym zgodnie z określonym w zapytaniu wzorem.

- ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej, według formuły „spełnia” / „nie spełnia”.

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców niespełniających wymaganych warunków udziału.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- Formularz ofertowy:

- oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań.

- Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia

8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje w postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą pisemną/e-mailem.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie i odesłać  do pozostałych potencjalnych Wykonawców/umieści na stronie internetowej

- Korespondencję do Zamawiającego należy kierować na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

lub

arobak@caritas.gda.pl

Każdorazowo powołując się na postępowanie treści: „Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest – Agnieszka Robak) e-mail: arobak@caritas.gda.pl

9. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Opis sposobu przygotowania ofert:

- Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

- Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami:

      - wypełniony formularz ofertowy, zał. 1

      - oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, zał. 2

- Szczegółowych zasad gwarancji i serwisu,

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty obciążają Wykonawcę.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Ofertę należy wysłać/dostarczyć/złożyć (osobiście lub pocztą lub kurierem lub e-mail) na adres:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OPP

Al. Niepodległości 778

81-805 Sopot

Godziny pracy: poniedziałek – piątek 8.00 – 16.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy)

lub

e-mail: arobak@caritas.gda.pl

„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”

  - Termin złożenia oferty: do 30.03.2023 r. do godz. 12.00. Liczy się data i godzina dostarczenia/wysłania w formie elektronicznej, oferty do Zamawiającego.

  - Rozpatrzenie ofert nastąpi niezwłocznie.

  - O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu dokumentów do Zamawiającego.

13. Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny netto i wartości brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym.

  - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

  - Powinna uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

  - Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty, nieuwzględniające wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę.

  - Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą.

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące kryteria:

| Lp. | Nazwa kryterium | Znaczenie (waga) kryterium |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100 % |

  - Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryterium według następujących zasad:

cena:

cena brutto oferty najniższej

-------------------------------------------                     x 100 punktów = punktowy wynik oferty

cena brutto oferty ocenianej

zgodność z opisem: ilość zgodnych punktów z specyfikacji / ilość punktów specyfikacji.

  - Oferty zostaną sklasyfikowane malejąco (od najwyższej do najniższej) zgodnie z liczbą punktów uzyskanych w oparciu o określone powyżej zasady. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który zdobędzie największą liczbę punktów.

  - Podana w ofercie cena (podana w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku) jest ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zadania, jak również w nim nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy:

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawców wyborze najkorzystniejszej oferty.

  - Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN,

  - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  - Zapłata będzie przekazana na konto wybranego Wykonawcy.

  - Zakup zostanie dokonany po wyborze i przekazaniu informacji do Wykonawcy.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie formułuje żadnych warunków w tym zakresie.

17. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje zmianę warunków podpisanej umowy.

18. Informację o planowanych zamówieniach w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót, ich zakres oraz warunki, na jakich zostaną udzielone:

Zamawiający przewiduje udzielenie tego typu zamówień.

19. Załączniki:

Załączniki stanowiące integralną cześć niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1) Formularz ofertowy.

2) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zał. 1

(Nazwa Wykonawcy)	miejscowość, data

Zamawiający

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

al. Niepodległości 778,

Sopot 81-805

Formularz Oferty

| Pełna nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
| REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Adres Siedziby Wykonawcy |  |
| Adres do korespondencji |  |
| Telefon kontaktowy: |  |
| E-mail |  |
| Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy | (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) |

Przystępując do prowadzonego przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej postępowania na:

„Modernizacja infrastruktury WTZ Rumia”

- Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia:

cenę netto:			………………………………..zł

podatek VAT			………………………………..zł

cenę brutto:			………………………………..zł

- Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia

- Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się 
do podpisania umowy.

- Oświadczam/y, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):

- Oświadczam, że jestem/jesteśmy mikro/małym/średnim* dużym* przedsiębiorstwem 
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.).

- Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie: ………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………

- Zgodnie z art. 462b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję/my, że:

zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia *

- Wskazuję adres internetowy ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którymi dostępne są oświadczenia lub dokumenty: KRS/CEIDG www.…………………….……………………..

(dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:

    - Zał. 1, oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania oraz informacją dot. braku powiązań kapitałowych.

    - pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia

* niepotrzebne skreślić

………………………....			  …..……………………………………………..

miejscowość i data	imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy

Zał.2

Zamawiający

Caritas Archidiecezji Gdańskiej,

al. Niepodległości 778,

Sopot 81-805

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania

Nazwa i adres Wykonawcy ………………………....................................................................................................................................................……………………………………………………………………………………………………………..

………………………....................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia „Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku Centrum Pomocowego im. Św. Siostry Faustyny w Rumi przy ul. Lucjana Gierosa 8 a,”

Ja/my, niżej podpisany/i oświadczam/y, że :

Spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego

Nie podlegam wykluczeniu z postępowania

Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.  ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością w oparciu o art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………….....

Nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo  z Zamawiającym

Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są aktualne na dzień składania ofert i są zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego.

…………………………………….., dnia ...................................... r.

...........................................................

Czytelny podpis (lub podpis nieczytelny wraz z pieczątką imienną) osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

Należy zaznaczyć właściwy/e kwadrat/y. Jeżeli Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, wówczas zaznacza odpowiednie kwadraty.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli